## Sheet1
南京市（秦淮区）关于中央生态环境保护督察交办信访事项整改情况公示表
批次和编号 | 受理编号及举报内容 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 整改完成情况 | 是否完成整改
第四批46号 | D3JS202410220069，南京市秦淮区红花街道云澜尚府，小区距离应天高架只有37米交通噪音扰民（先路后房），开发商未做降噪措施并且伪造噪音检测报告，小区内儿童游乐场也有噪音，要求在应天高架隧道口装全封闭声屏障或者在小区里加装隔音窗户以及多种树。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1.正在委托江苏华测品标检测认证技术有限公司，对云澜尚府小区室内噪声进行检测。 2.已聘请华设设计集团股份有限公司交通方面专家，结合应天东街路网现状及周边情况进行降噪措施科学论证，根据论证结果采取进一步措施。 3.优化小区儿童游乐设施管理，督促小区物业公司做好儿童游乐设施维护，减少噪声；加强日常巡查，落实长效监管。 4.搭建对话平台，加强与群众沟通交流，积极回应群众诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第四批46号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 10.小区物业不定期对儿童游乐设施进行维护和巡查，确保游乐设施的正常运行。 | 是
第六批28号 | D3JS202410240037，大光路街道大光路27号光华雅筑小区西侧有个金宇饭店，空调外机噪音对小区居民造成较严重的影响，去年8月份以来采取了一些降噪措施，但是噪音问题未彻底解决，尤其是对小区的小孩影响较大，诉求解决扰民问题。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1.加强日常管理，定期维护设施设备，避免因设施老化等现象引发噪声问题。 2.建立长效管理机制。不定期开展巡查，督促金宇饭店严格落实好环保主体责任，强化隔声降噪设施的日常运维，确保噪声达标，减少扰民现象。 3.建立健全与群众沟通机制，及时回应关切。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第六批28号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.金宇饭店已聘请维保单位（南京宇田楼宇设备有限公司）对中央空调定期进行维护，包括清洗过滤网、进出口，检查显示器、风机、电磁阀等，根据维护记录，出现有内机风扇电机损坏异响、主机水管球阀开裂等现象，发现问题后，均及时进行维修更换。 2.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 3.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 4.2024年11月20日组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，采取在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 5.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 6.金宇饭店不定期对各类隔声降噪设施开展巡查及维护保养工作，巡查范围涵盖东、南、北三侧通风口的隔音棉完好性、两侧通道的完整性、隔声罩表面铺设材料的稳固状态等；同时对绿植进行巡查与浇水，保障绿植生长状态良好。截至目前，所有巡查记录显示，各项隔声降噪措施均运行正常，未出现设施破损、失效等问题。 7.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第六批104号 | X3JS202410240002，南京市秦淮区云澜尚府第一排住宅距马路仅37米，开发商未对小区采取降噪措施，未对道路安装全封闭音障，未封闭阳台，日间和夜间噪声超标；开发商三次委托环境噪声检测，数据造假，未执行2类声环境功能区标准；开发商委托编制的直立式声屏障可行性评估，基础数据造假，将隧道一侧护坡墙厚度从60厘米改为30厘米。要求对应天东街路段安装全封闭声屏障，解决噪音问题。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．已委托江苏华测品标检测认证技术有限公司，拟对云澜尚府小区室内噪声进行检测。 2．已聘请华设设计集团股份有限公司交通方面专家，结合应天东街路网现状及周边情况进行降噪措施科学论证，根据论证结果采取进一步措施。 3．搭建对话平台，加强与群众沟通交流，积极回应群众诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第六批104号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 | 是
第七批63号 | X3JS202410250032，南京市秦淮区观城国际私设垃圾集中点，集中点几面透风，内部蚊虫滋生，恶臭四溢，根据城市规划要求，小区垃圾收集点距离房屋主体10米以上，该垃圾点安装在王府园小区28幢主体的上风向，且未带有封闭装置和排水系统。观城餐饮点众多，前期多次反馈，餐饮店垃圾已大量减少，但公寓楼酒店的厨余和各种垃圾混装仍大量存在。社会人员翻找垃圾洒落一地，根本没有任何管理。且各种垃圾过夜不清理，每天早晨六点左右开始扰民清运，居民苦不堪言。 | 秦淮区人民政府 | 2025-03-31 | 1．10月26日下午，当天生活垃圾已全部清理结束，暂时停用观城国际小区生活垃圾收集点，由垃圾运输单位提供1台3吨密闭式压缩垃圾车停放在小区北出入口，供居民投放生活垃圾。 2．优化小区内部垃圾分类设施布点，在垃圾收集点附近增设分类收集亭（10个投口），垃圾桶全部封闭使用。 3．组织研究观城国际小区垃圾收集点分散布局方案和新的转运方案。 4．督促南京金陵饭店物业管理有限责任公司落实物业管理责任，积极推行小区垃圾分散转运，持续加强该处日常监管。督促宜必思酒店加强生活垃圾分类管理，避免混投混放。 5．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应关切。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第七批63号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月26日下午，当天垃圾全部清理结束后，停用观城国际小区垃圾收集点。在新收运方案实施之前由运输单位提供3吨密闭式压缩垃圾车停放在小区北出入口供居民投放生活垃圾。 2.新增加的垃圾分类收集亭（10个投口）已建成使用，供居民投放生活垃圾，垃圾桶全部封闭使用。 3.洪武路街道多次召集观城国际小区业委会、居民代表、物业公司及垃圾收运单位会商，经居民同意后，确定新的垃圾收集点布局方案及新的转运方案并有效执行。具体执行方案为：原垃圾存放点集中存放居民生活垃圾和餐饮商家餐饮垃圾，早上6点前收运，现调整为：a、居民生活垃圾由安城集团负责清运，清运时间为上午 8 点至 9 点，清运地点为新增的垃圾分类收集亭及原来的北楼垃圾存放点。b、一楼12户餐饮商家和二楼8户外卖商家的餐厨垃圾桶由原来的北楼垃圾存放点存放改为全部入室摆放，晚上10点后可放置在通道处待收运，收运时间提前至早晨5时。收运后的垃圾桶由物业公司负责清洗并到送至各个商家门口，保证通道处白天无垃圾桶。 4.南京金陵饭店物业管理有限责任公司落实物业管理责任，不定期组织人员对小区垃圾中转站进行巡查、清洗，确保垃圾分类到位、点位环境卫生整洁；宜必思酒店加强生活垃圾分类管理，安排专人负责对生活垃圾进行分类，避免混投混放；洪武路街道城管及垃分办定期对垃圾点位及宜必思酒店进行巡查，巡查中未发现问题。 5.整改方案落实后，洪武路街道组织召开居民议事会，向群众通报具体的整改方案。街道、社区与居民业主委员会、物业公司保持密切沟通，及时回应关切。 | 是
第七批68号 | X3JS202410250031，南京市秦淮区大光路27号光华雅筑小区隔壁金宇饭店空调外机噪音扰民，未能得到有效解决。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．加强日常管理，定期维护设施设备，避免因设施老化等现象引发噪声问题。 2．建立长效管理机制。不定期开展巡查，督促金宇饭店严格落实好环保主体责任，强化隔声降噪设施的日常运维，确保噪声达标，减少扰民情况。 3．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应关切。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第七批68号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.金宇饭店已聘请维保单位（南京宇田楼宇设备有限公司）对中央空调定期进行维护，包括清洗过滤网、进出口，检查显示器、风机、电磁阀等，根据维护记录，出现有内机风扇电机损坏异响、主机水管球阀开裂等现象，发现问题后，均及时进行维修更换。 2.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 3.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 4.2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，采取在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 5.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 6.金宇饭店不定期对各类隔声降噪设施开展巡查及维护保养工作，巡查范围涵盖东、南、北三侧通风口的隔音棉完好性、两侧通道的完整性、隔声罩表面铺设材料的稳固状态等；同时对绿植进行巡查与浇水，保障绿植生长状态良好。截至目前，所有巡查记录显示，各项隔声降噪措施均运行正常，未出现设施破损、失效等问题。 7.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第十批1号 | D3JS202410280034，南京市秦淮区洪武路街道户部街19号‘一加宠物医院’，宠物医院经营范围是街道门面房的1楼和2楼，夜间存放的大型狗和病狗叫声严重困扰楼上居民。 | 秦淮区人民政府 | 2024-12-31 | 1．督促宠物医院采取隔声降噪措施，一楼住院部气窗进行封闭，二楼住院部吊顶内加装隔声棉，二楼南侧靠近居民的窗户更换为双层隔声窗。 2．加强日常巡查，落实长效监管。 3．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十批1号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.一加（南京）宠物医疗有限公司已落实多项隔声降噪措施，一楼住院部气窗进行封闭，二楼住院部吊顶内加装隔声棉，二楼南侧靠近居民的窗户更换为双层隔声窗。上述整改措施已于2024年11月6日整改完成。 2.督察至今，街道人员不定期对该宠物店进行巡查，巡查均未发现问题，整改效果良好。 3.2025年6月19日，洪武路街道市场监管、环保办及社区联合检查一加宠物，巡查措施落实情况。 4.2025年5月，社区组织召开一加宠物医院扰民问题居民议事会，告知居民对应整改措施已全部到位，听取业主代表意见反馈。 | 是
第十批89号 | D3JS202410280035，南京市秦淮区后标营35号8511研究所，旁边是南航无人机研究所，无人机飞行噪音扰民；门口工地做道路拓宽工程，长期不竣工，扬尘严重；附近南京博物院人员流量大，导致道路拥挤出行困难 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．后期如有类似项目，科学安排测试时间，尽量减少对周边居民的影响。 2．督促李府街拓宽改造工程建设单位持续做好停工工地扬尘管控工作，强化临时道路保洁，减少扬尘污染。 3．结合无人机、鹰眼摩托违停抓拍等科技手段，依托全员接处警、信访研判等机制，加强南京博物院周边交通疏导。 4．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十批89号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.督察至今，南航无人机研究院暂无类似研究项目。已要求无人机研究院后期如有类似项目，要科学安排测试时间，尽量减少对周边居民的影响。 2.李府街道路拓宽工程自督察开始至2025年4月中旬一直处于停工状态，停工期间工地持续做好停工工地扬尘管控工作，减少扬尘污染。自2025年4月中旬恢复施工，截止2025年7月中旬，李府街道路东半幅道路基全部完成摊铺，东半幅道路金果路至南航8号小区地段，8511研究所至后标营路地段已开放通行；东半幅路南航8号小区文保地段文保施工已结束，2025年7月下旬开始对该地段沥青摊铺，预计8月上旬开放通行；另外半幅路面7月下旬开始东侧人行道面层施工，预计2025年8月中旬完成。计划2025年8月上旬开始进场进行二期考古发掘作业，二期道路等待文物发掘结束后进行。在施工过程中施工方对道路进行洒水降尘、裸土进行覆盖，在已铺好的路面铺上土工布抑制扬尘产生。 3.督察至今，交警二大队加强对南京博物院周边交通疏导，通过结合无人机、鹰眼摩托违停抓拍等科技手段，对车辆违停行为进行处罚，缓解了交通拥堵的情况。 4.瑞金路街道工作人员不定期对李府街道路施工及南京博物院周边进行巡查，巡查结果显示，整改效果良好。 5.瑞金路街道工作人员对附近居民进行走访，告知施工缓慢原因，扬尘问题后续已加强洒水工作。 | 是
第十二批21号 | D3JS202410300016，南京市秦淮区红花街道保利堂悦小区，临近绕城快速路，前期商请开发商建设隔音屏，一直没有结果，噪音污染严重，影响附近幼儿园和周边居民生活，迫切希望解决问题。 | 秦淮区人民政府 | 2024-11-03 | 1.做好道路、桥梁等设施的日常养护工作，避免因路面病害产生的噪声给附近居民带来影响。 2.加强对周边道路的巡查，提醒驾驶员减速缓行，禁止鸣笛。 3.加强对绕城公路北侧－保利段绿化带的巡查养护。 4.建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十二批21号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.南京路桥工程有限公司不定期对保利堂悦附近的绕城公路、宁溧路高架等道路进行巡查和养护，针对巡查发现的路面、桥梁破损、梳齿板伸缩缝故障等问题均及时进行了维修，避免因路面病害产生的噪声给附近居民带来影响。 2.交警三大队已加强对绕城公路、宁溧路高架等道路的巡查，提醒驾驶员减速缓行，禁止鸣笛。 3.南部新城管委会委托江苏佳品生态环境建设有限公司对绕城公路北侧－保利段绿化带的巡查养护，及时对绿化带进行清理、洒水以及修剪树枝等。 4.2024年11月6日，街道社区工作人员与保利堂悦幼儿园进行沟通交流，询问关于噪声的情况，幼儿园园长表示无影响。2025年7月，街道工作人员主动上门与小区居民面对面沟通交流，告知居民整改措施落实情况。 | 是
第十二批60号 | X3JS202410300004，南京市秦淮区光华路陆军工程大学食堂，长期不分昼夜，产生严重的噪音污染，该食堂烟道位置被篡改至食堂东侧地面，紧挨旁边住户，没有任何降噪措施，发出的噪音严重影响了居民生活。 | 秦淮区人民政府 | 2025年3月底 | 1．工程大学正在制定学员食堂排风系统噪声整改方案，抓紧时间组织整改。 2．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十二批60号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月25日，陆军工程大学供应保障处呈报“关于组织海福巷营区学员食堂烟道改造的请示”，请示中关于噪声的整改方案为：1.烹饪间现有排烟风机安装在4楼楼顶，不需改造；蒸饭间现有2台排烟风机调整至4楼房顶后因功率较小无法使用，需新购2台大功率排烟风机、安装在4楼房顶并加装消音房；新风系统现有4台换气风机安装位置由1楼地面调整至4楼房顶并加装消音房，从源头上控制噪声。2.在食堂楼梯东侧墙面建设油烟管线，排烟方式由“地排”改为“高排”，并在烟道周围包裹隔音棉，有效减少噪声传播。3.定期对烟道设施设备进行维护保养，确保所有设备处于最佳运行状态，以减少噪声分贝。2024年11月27日，陆军工程大学杨校长对该请示做出批示，同意按照方案进行整改，并要求科学设计、严格按规定办理，确保建设效果。 2.2025 年1月 6日，陆军工程大学发布该改造项目招标公告（2024-JL05-G1027），第一次招标流标。2025年2月20日，再次发布招标公告，由南京天擎建筑装饰工程公司中标。招标工作完成后，南京天擎建筑装饰工程公司于 2025 年3月20日进场施工，并于 2025 年4月20日顺利完成施工。 3.2025年6月24日，整改措施完成后，南京市生态环境监测监控中心对陆工大油烟噪声排放情况进行监测，根据噪声监测结果，东边界外1m处三个监测点监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类区标准。 4.2025年7月，街道工作人员主动上门与附近小区居民进行沟通交流，告知相关的整改措施及监测后的结果。 | 是
第十二批107号 | X3JS202410300001，南京市江宁区双龙街立交至卡子门段高架桥噪音严重扰民，尤其是距高架桥更近的保利堂悦居住小区和宴南都居住小区，要求安装隔音屏。 | 秦淮区人民政府 | 2024-11-03 | 1.做好道路、桥梁等设施的日常养护工作，避免因路面病害产生的噪声给附近居民带来影响。 2.加强对周边道路的巡查，提醒驾驶员减速缓行，禁止鸣笛。 3.加强对绕城公路北侧-保利段绿化带的巡查养护。 4.建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十二批107号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.南京路桥工程有限公司不定期对保利堂悦附近的绕城公路、宁溧路高架等道路进行巡查和养护，针对巡查发现的路面、桥梁破损、梳齿板伸缩缝故障等问题均及时进行了维修，避免因路面病害产生的噪声给附近居民带来影响。 2.交警三大队已加强对绕城公路、宁溧路高架等道路的巡查，提醒驾驶员减速缓行，禁止鸣笛。 3.南部新城管委会委托江苏佳品生态环境建设有限公司对绕城公路北侧－保利段绿化带的巡查养护，及时对绿化带进行清理、洒水以及修剪树枝等。 4.2024年11月6日，街道社区工作人员与保利堂悦幼儿园进行沟通交流，询问关于噪声的情况，幼儿园园长表示无影响。2025年7月，街道工作人员主动上门与小区居民面对面沟通交流，告知居民整改措施落实情况。 | 是
第十六批42号 | D3JS202411030028，南京市秦淮区云澜尚府应天高架噪音扰民，对D3JS202410220069答复不认可：1.处理过程中没有和业主联系调查情况。2.检测数据没有公开，开发商委托的第三方检测公司因为造假被处罚过。3.游乐场受到了马路噪音的影响，影响孩子玩耍，要求研究全封闭声屏障的可行性。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．已委托华设设计集团股份有限公司收集相关资料，开始编制加装全封闭隔声屏的可行性论证报告，结论形成后尽快邀请专家和相关部门进行论证，并根据论证结果采取进一步措施。 2．做好群众沟通解释工作，争取得到群众理解 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十六批42号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 10.小区物业不定期对儿童游乐设施进行维护和巡查，确保游乐设施的正常运行。 | 是
第十七批18号 | D3JS202411040030，南京市秦淮区大光路27号光华雅筑小区2号楼2单元住户，之前向督察组反映过一墙之隔的金宇饭店空调外机噪声扰民问题，公开的答复中说10月25号有工作人员上门监测噪声，实则并未看到，希望将空调外机搬离、看到正规监测报告。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．在东侧围墙处加种绿植，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响； 2．进一步采取措施，对隔音围挡外部加装隔音棉； 3．加强日常管理。优化设施日常运行时间，做好设施运维保养，避免因设施老化等现象引发噪声问题； 4．建立长效机制。常态化开展巡查，督促金宇饭店严格落实环保主体责任，确保达标排放。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十七批18号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，结合钢结构部分的负重载荷要求，本次整改不使用隔音棉，采取在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 4.金宇饭店空调的开启时间，根据旅客入住情况进行合理调整。同时聘请维保单位（南京宇田楼宇设备有限公司）对中央空调定期进行维护，包括清洗过滤网、进出口，检查显示器、风机、电磁阀等，根据维护记录，出现有内机风扇电机损坏异响、主机水管球阀开裂等现象，发现问题后，均及时进行维修更换。 5.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 6.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第十七批57号 | D3JS202411040023，南京市秦淮区红花街道云澜尚府8幢504住户反映应天高架噪音问题扰民，开发商不作为，先有路后建的房子，一直不解决问题。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．近期对小区的相关楼栋进行噪声检测，根据检测结果采取进一步措施； 2．已委托华设设计集团股份有限公司收集相关资料，开始编制加装全封闭隔声屏的可行性研究报告，结论形成后尽快邀请专家和相关部门进行论证，并根据论证结果采取进一步措施； 3．做好群众沟通工作，争取得到群众理解 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十七批57号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 | 是
第十七批70号 | D3JS202411040018，投诉人表示对信访编号：D3JS202410220069答复不满意，南京市秦淮区红花街道云澜尚府业主看到检测噪声人员并没有真正到有噪音的楼层（应该在21楼以上）去检测，检测点位不合理，没有做到公开透明。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．近期对小区的相关楼栋进行噪声检测，邀请业主对检测过程全程监督，根据检测结果采取进一步措施； 2．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十七批70号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。检测过程已邀请居民代表全程参与监督。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 | 是
第十七批80号 | D3JS202411040012，投诉人对信访编号：D3JS202410220069不满意，主要是以下方面：1、“开发商于2022年7月、2024年3月委托有资质的第三方检测单位对云澜尚府项目进行室内外噪声检测，检测结果均符合相关标准要求”，业主经过查询，该检测公司经常出具虚假的检测报告，经过调查，该开发商通过第三方检测单位（原豪环境科技有限公司已被上海生态环境局处罚并注销）出具的检测报告也是造假的，调查不实且适用标准错误；开发商关于建设直立式隔声屏可行性研究报告也是造假，把户墙的厚度从60cm改写30cm，得出不可行性结论；2、希望噪声检测时同业主联系且有业主在场，并且在21楼以上开窗检测噪音；3、实事求是的进行全封闭隔声屏罩可行性研究，业主已咨询过专业公司及设计人员，该路段可利用护墙建设斜坡式全封闭声屏障，有杭州、长沙等成熟经验；4、该问题投诉一年半，一直未解决。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．近期对小区的相关楼栋进行噪声检测，根据检测结果采取进一步措施； 2．已委托华设设计集团股份有限公司收集相关资料，开始编制全封闭隔声屏可行性研究报告，结论形成后组织专家和相关部门论证，并根据论证结果采取进一步措施； 3．做好群众沟通工作，争取得到群众理解 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十七批80号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 | 是
第十七批84号 | D3JS202411040011，投诉人对信访编号D3JS202410220069，举报人来电表示希望能严格按照公示内容采取降噪措施 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．近期对小区的相关楼栋进行噪声检测； 2．加快推进全封闭隔声屏的可行性研究报告的编制工作； 3．做好游乐设施的日常维护管理； 4．做好群众沟通工作，争取得到群众理解。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十七批84号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 10.小区物业不定期对儿童游乐设施进行维护和巡查，确保游乐设施的正常运行。 | 是
第十八批6号 | D3JS202411050056，南京市秦淮区响水河路15号云澜尚府紧挨着大校场大街，交通噪音扰民。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．近期对小区的相关楼栋进行噪声检测，根据检测结果采取进一步措施。 2．已委托华设设计集团股份有限公司收集相关资料，开始编制加装全封闭隔声屏的可行性论证报告，结论形成后尽快邀请专家和相关部门进行论证，并根据论证结果采取进一步措施。 3．做好群众沟通工作，争取得到群众理解 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十八批6号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 | 是
第十八批75号 | X3JS202411050022，南京市秦淮区大光路金宇饭店空调外机噪声污染。金宇饭店将17台空调外机机组集中安装在离光华雅筑最近的（和小区一墙之隔）一层平房楼顶，产生的噪音超标排放、严重扰民，前期采取的降噪措施没有效果。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．进一步采取降噪措施，在东侧围墙处加种绿植，形成自然屏障，进一步减少对周边的噪声影响；在隔音消声隔断外加装隔音棉。 2．加强日常管理。优化设施日常运行时间，做好设施运维保养，避免因设施老化等现象引发噪声问题。 3．建立长效机制。常态化开展巡查，督促金宇饭店严格落实环保主体责任，确保达标排放。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十八批75号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，结合钢结构部分的负重载荷要求，本次整改不使用隔音棉，采取在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 4.金宇饭店空调的开启时间，根据旅客入住情况进行合理调整。同时聘请维保单位（南京宇田楼宇设备有限公司）对中央空调定期进行维护，包括清洗过滤网、进出口，检查显示器、风机、电磁阀等，根据维护记录，出现有内机风扇电机损坏异响、主机水管球阀开裂等现象，发现问题后，均及时进行维修更换。 5.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 6.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第十九批89号 | D3JS202411060034，南京市秦淮区大光路27号光华雅筑小区西侧的金宇饭店空调外机距离小区最近居民不足10米，噪音扰民，尤其是夏季和冬季的时候噪音更大，现在这个季节由于空调开的较少，影响没那么大，诉求采取措施降低夏季和冬季的噪音。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．已在金宇饭店东侧围墙密集种植竹子，约7米高，形成自然屏障。东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭，进一步减少对周边影响。 2．加强日常管理。常态化开展巡查，督促金宇饭店优化设施日常运行时间，优化空调机组等运维，强化隔声降噪设施的维护保养，避免因设施老化引发噪声问题。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十九批89号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 4.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 5.金宇饭店空调的开启时间，根据旅客入住情况进行合理调整。同时聘请维保单位（南京宇田楼宇设备有限公司）对中央空调定期进行维护，包括清洗过滤网、进出口，检查显示器、风机、电磁阀等，根据维护记录，出现有内机风扇电机损坏异响、主机水管球阀开裂等现象，发现问题后，均及时进行维修更换。 6.金宇饭店不定期对各类隔声降噪设施开展巡查及维护保养工作，巡查范围涵盖东、南、北三侧通风口的隔音棉完好性、两侧通道的完整性、隔声罩表面铺设材料的稳固状态等；同时对绿植进行巡查与浇水，保障绿植生长状态良好。截至目前，所有巡查记录显示，各项隔声降噪措施均运行正常，未出现设施破损、失效等问题。 7.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第十九批94号 | X3JS202411060096，南京市秦淮区云澜尚府15栋业主反映，应天东街噪声扰民，三次检测报告数据造假，要求安装全封闭隔音屏，对室内噪声超标楼层业主加装降噪窗户。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．近期对小区的相关楼栋进行噪声检测，根据检测结果采取进一步措施。 2．已委托华设设计集团股份有限公司收集相关资料，开始编制全封闭隔声屏可行性研究报告，结论形成后组织专家和相关部门论证，并根据论证结果采取进一步措施。 3．做好群众沟通工作，争取得到群众理解。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十九批94号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 | 是
第十九批132号 | X3JS202411060015，南京市秦淮区大光路金宇饭店空调外机噪声污染。目前商业1号楼业主将原空调外机18台拆除放在地铁冷凝塔里面，全部集中在西面，与金宇饭店空调外机包围西边住户，产生的噪音超标排放、严重扰民，居民要求将外机移机。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．已在金宇饭店东侧围墙密集种植竹子，约7米高，形成自然屏障，东、南、北三侧通风口用隔声棉进行封闭，进一步减少对周边影响。 2．2024年11月11日，召开部分居民沟通会，根据居民提出的相应整改诉求，研究可行性方案，待与居民再次沟通达成共识后实施。待具体整改措施实施完成后，再进行噪声监测。 3．加强对光华雅筑1号楼日常巡查，防止噪声扰民。 4．加强日常管理。常态化开展巡查，督促金宇饭店优化设施日常运行时间，优化空调机组等运维，强化隔声降噪设施的维护保养，避免因设施老化引发噪声问题。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第十九批132号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月11日，召开部分居民沟通会，根据居民提出的相应整改诉求，研究可行性方案，待与居民再次沟通达成共识后实施。2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 4.光华雅筑小区1号楼目前属于空置状态，原位于二楼平台西侧的空调外机已搬迁。督察至今，属地街道工作人员不定期对光华雅筑1号楼进行巡查，根据巡查记录，均未发现有空调外机堆放的现象。 5.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 6.金宇饭店空调的开启时间，根据旅客入住情况进行合理调整。同时聘请维保单位（南京宇田楼宇设备有限公司）对中央空调定期进行维护，包括清洗过滤网、进出口，检查显示器、风机、电磁阀等，根据维护记录，出现有内机风扇电机损坏异响、主机水管球阀开裂等现象，发现问题后，均及时进行维修更换。 7.金宇饭店不定期对各类隔声降噪设施开展巡查及维护保养工作，巡查范围涵盖东、南、北三侧通风口的隔音棉完好性、两侧通道的完整性、隔声罩表面铺设材料的稳固状态等；同时对绿植进行巡查与浇水，保障绿植生长状态良好。截至目前，所有巡查记录显示，各项隔声降噪措施均运行正常，未出现设施破损、失效等问题。 8.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第二十批128号 | X3JS202411070061，南京市秦淮区云澜尚府第一排住宅距马路仅37米，开发商未对小区采取降噪措施，未对道路安装全封闭音障，未封闭阳台，日间和夜间噪声超标；开发商三次委托环境噪声检测，数据造假，未执行2类声环境功能区标准；开发商委托编制的直立式声屏障可行性评估，基础数据造假，将隧道一侧护坡墙厚度从60厘米改为30厘米。要求对应天东街路段安装全封闭声屏障，解决噪音问题。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．2024年11月13日开始对小区的相关楼栋进行噪声检测，根据检测结果采取进一步措施。 2．已委托华设设计集团股份有限公司收集相关资料，开始编制加装全封闭隔声屏的可行性研究报告，结论形成后尽快邀请专家和相关部门进行论证，并根据论证结果采取进一步措施。 3．建立健全与群众沟通交流机制，邀请群众全程参与监督，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十批128号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。检测过程已邀请居民代表全程参与监督。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 | 是
第二十批129号 | X3JS202411070060，南京市秦淮区夫子庙街道江宁路26号杏花苑小区楼下门面房废品收购站严重扰民，门面房很小，收来的废品堆放在马路上，废品的脏臭味较大，对周边居民产生困扰；另外还有一辆大卡车整天违停在马路上，每天晚上该车装运废品的噪音较大，影响居民休息。 | 秦淮区人民政府 | 2024-11-30 | 1.督促废品收购站按规范运营，杜绝废品门前堆放行为，保持经营场所和周围环境卫生整洁。要求装运废品的卡车非装载不得停留，优化运营时间，在上午8时至12时和下午14时至20时期间装载废品，减少噪声扰民。 2.对该废品收购站区域开展常态化执法巡查，发现违法违规行为，依法依规从严处理。 3.建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十批129号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.废品收购站已规范运营，经营场所及周边环境卫生多数情况下可以保持整洁，仅在业务繁忙时，会出现废品堆积在门口的情况，街道巡查发现后均及时进行了清理。 2.装运废品的卡车，多数时候在上午 8 时至 12 时、下午 14 时至 20 时期间进行装载作业；在业务繁忙时，卡车存在违停现象，街道巡查发现后，对违停车辆张贴违规停放告知单，要求废品收购站规范经营，街道已将整改措施在店铺门口予以公示。 3.街道工作人员持续对该废品收购站区域开展不定期的常态化执法巡查。期间偶尔发现车辆违法停放、周边环境卫生不整洁等违规问题，发现后立即采取张贴违规停放告知单、约谈经营者等措施，进一步规范商家经营行为。 4.街道组织通过召开居民议事会，与居民面对面沟通，告知居民采取的相关整改措施，及时回应居民的诉求。 | 是
第二十批134号 | X3JS202411070059，对南京市秦淮区红花街道云澜尚府交通噪音扰民的问题（受理编号D3JS202410220069）处理意见不满意。开发商三个报告都是假的。第一次出报告的江苏源豪环境技术有限公司因造假被上海环境局处罚后注销了，第三个报告直接伪造基础数据，开发商的报告不可信。举报问题调查核实情况“经现场核实，云澜尚府小区的儿童游乐设施如秋千等在剧烈使用运转时有噪声”。马路的噪音远远大于游乐场的噪音。要求:1.后续的检测必须要有业主或者业委会监督。2.可行性报告必须请专家现场向业主或者业委会解读。3.给出具体解决问题的时间。 | 秦淮区人民政府 | 2025年6月底前 | 1．2024年11月13日开始对小区的相关楼栋进行噪声检测，根据检测结果采取进一步措施。 2．已委托华设设计集团股份有限公司收集相关资料，开始编制加装全封闭隔声屏的可行性研究报告，结论形成后尽快邀请专家和相关部门进行论证，并根据论证结果采取进一步措施。 3．建立健全与群众沟通交流机制，邀请群众全程参与监督，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十批134号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年10月及11月，秦淮区建设局多次委托第三方检测机构江苏华测品标检测认证技术有限公司和江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司分别对小区临应天东街的4栋楼共20个点位、不临街的2栋楼共2个点位，以及儿童游乐园进行了噪声检测。噪声检测结果显示：室外临近应天大街的四栋楼房昼夜均超标；室内部分超标。检测过程已邀请居民代表全程参与监督。 2.2024年10月28日，聘请华设设计集团股份有限公司（工程咨询甲级资信）对在大校场隧道口加装全封闭声屏障方案的可行性进行了内部研究，因云澜尚府小区位于应天东街地面段与隧道敞开段的结合处，交通流量大，主辅道车流交织，情况复杂，声屏障方案存在较大交通隐患，且隧道敞开段侧墙结构也不能满足加装全封闭声屏障的荷载，因此初步结论为不可行。11月25日组织召开声屏障可行性研究方案论证会，邀请了3名专家及市（交通局）、区有关部门参加，论证结果为不可行。 3.2025年1至2月，秦淮区建设局多次与云澜尚府开发商沟通协调，明确由其负责对天东街云澜尚府段道路更换降噪沥青，以降低交通噪声。 4.2025年2月14日下午，区领导召开专题会议，拟在3月10日前召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，通报整改方案和举措；拟在今年植树节前后，在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植一定树木，降低噪声影响；拟在4月份完成降噪沥青摊铺工作。 5.2025年3月8日召开居民议事会，回应前期群众投诉及关切，对专家论证和噪声监测情况进行回复，并通报整改方案和举措。 6.2025年3月中旬，南部新城在云澜尚府小区南侧围墙外绿化带内补植10棵乔木，降低噪声影响。 7.2025年4月14日至4月24日，红花街道在云澜尚府小区南侧围墙外进行绿植栽种，共种植香樟、红叶石楠、桂花等高大乔木28棵，进一步降低噪声影响。 8.2025年4月25日至28日夜间，对应天大街云澜尚府段道路进行刨铣作业，完成原有路面预处理，并进行降噪沥青摊铺施工，进一步从道路设施层面增强降噪功能。 9.2025年4月29日和5月12日，在施工完成后开展噪声专项检测，共检测8个点位（其中室内6处、室外2处），检测结果显示：室内、室外噪声值较施工前均显著降低，相比2024年10月及11月的检测结果，平均降低4-7dB（A），最大降低15dB（A），室内关窗情况下各项数据均符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相关限值要求，降噪工程达到预期设计目标，切实改善了小区居民生活声环境。 | 是
第二十一批37号 | D3JS202411080038，前期反映南京市秦淮区大光路街道大光路27号光华雅筑小区西侧有个金宇饭店，空调外机噪音扰民的问题，地方已经制定了整改方案，但方案仅在空调外机的周围设置围挡和绿植，举报人认为无法解决噪声对高层住宅的影响，建议对空调外机顶部增加隔音罩，或者移机，没必要设置绿植。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．2024年11月8日，已在金宇饭店东侧围墙种植了一排长约30米、高约7米竹子带进行隔声。 2．2024年11月11日，与居民面对面进行了沟通，经协商，初步达成共识，同意在现有隔声设施的基础上研究论证在顶部再采取隔声降噪措施以及对通道采取降噪措施的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民再次沟通后组织实施。 3．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十一批37号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月11日，与居民面对面进行了沟通，经协商，初步达成共识，同意在现有隔声设施的基础上研究论证在顶部再采取隔声降噪措施以及对通道采取降噪措施的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民再次沟通后组织实施。2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 4.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 5.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第二十二批2号 | D3JS202411090064，南京市秦淮区大光路街道光华雅筑小区2号、3号楼西侧隔壁，金宇饭店的空调外机噪声扰民严重。以前投诉过，该饭店整改措施是对空调机组加装隔音板（大型空调），但是效果不佳，噪声仍然很响。希望：1．更改空调外机的位置；2．有关部门再次检查、监测噪声时，通知受噪声困扰的居民参与调查。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．2024年11月8日，已在金宇饭店东侧围墙种植了一排长约30米、高约7米竹子带进行隔声。 2．2024年11月11日，与有诉求的居民面对面进行了沟通，经协商，初步达成共识，同意在现有隔声设施的基础上研究论证在顶部再采取隔声降噪措施、对通道采取降噪措施的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民再次沟通后组织实施。 3．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。后期如有监测噪声时，将通过街道、社区提前与诉求人沟通。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十二批2号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月11日，与有诉求的居民面对面进行了沟通，经协商，初步达成共识，同意在现有隔声设施的基础上研究论证在顶部再采取隔声降噪措施、对通道采取降噪措施的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民再次沟通后组织实施。2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。现场检测时，已邀请居民参加。 4.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 5.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第二十三批38号 | X3JS202411100071，南京市秦淮区大光路27号光华雅筑小区居民反映，金宇饭店对空调外机二层楼周边进行了隔音围挡，但仍无法解决噪声问题，要求外机上面安装隔音罩或移机。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．2024年11月8日，已在金宇饭店东侧围墙种植了一排长约30米、高约7米竹子带进行隔声。 2．2024年11月11日，与距金宇饭店最近的光华雅筑小区2号楼居民面对面进行了沟通，经协商，初步达成共识，居民同意在现有隔声设施的基础上研究论证“在顶部再采取隔声降噪措施”、“对通道采取降噪措施”的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民再次沟通后组织实施。 3．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十三批38号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月11日，与距金宇饭店最近的光华雅筑小区2号楼居民面对面进行了沟通，经协商，初步达成共识，居民同意在现有隔声设施的基础上研究论证“在顶部再采取隔声降噪措施”、“对通道采取降噪措施”的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民再次沟通后组织实施。2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。现场检测时，已邀请居民参加。 4.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 5.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第二十四批43号 | X3JS202411110012，南京市秦淮区来燕路1号3楼“夫子庙·舞”歌舞厅未取得娱乐许可证，噪音扰民。 | 秦淮区人民政府 | 2025-02-28 | 1.11月13日下午，责令歌舞厅在重新申领取得《娱乐经营许可证》前，不得从事娱乐场所经营活动。 2.加强后期日常监管，督促歌舞厅做好经营过程中的噪声管控。整改到位后，开展噪声检测，确保常态化管理落到实处。 3.建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十四批43号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1. 2024年11月13日下午，南京市文化市场综合执法总队对现场进行检查，制作《现场检查（勘验）笔录》，下达《责令改正通知书》要求当事人立即停止擅自从事娱乐场所经营活动行为，11月13日下午，该歌舞厅已停止营业。 2.歌舞厅于2024年12月2日取得娱乐经营许可证，许可证有效期为2024年12月2日至2026年12月1日，在未取得娱乐经营许可期间，歌舞厅一直未营业。 3.“夫子庙·舞”歌舞厅已在出入口安装厚门帘形成声学屏障，窗户内侧满铺高密度隔音棉增强吸音效果；营业期间严格执行“低音量播放”标准，同时保持门窗全封闭状态，通过多道降噪措施，最大限度降低营业噪声对周边居民生活及商户经营的影响。 4.2025年1月22日，南京市秦淮生态环境监测监控中心对舞厅营业期间的噪声进行监测，监测点位设置于3楼歌舞厅窗外1m，经监测，该点位噪声值为59.1分贝，低于《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的2类区标准（60分贝）。 5.督察至今，风光带管委会不定期对该歌舞厅开展巡查工作，巡查结果显示，整改效果良好，未出现噪声扰民现象。 6.风光带管委会加强与歌舞厅周边群众、商户的沟通交流，不定期上门走访，及时回应群众诉求。 | 是
第二十五批1号 | D3JS202411120054，南京市秦淮区大光路27号光华雅筑小区西侧金宇饭店空调机组噪声扰民问题，该问题之前有投诉，举报人此次来电，对采取加装隔音罩和栽种竹林降噪等措施，表示不认同，这些措施无法真正解决噪声问题。强烈要求对噪声源空调机组进行迁移，远离居民住宅。希望尽快推进解决。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．2024年11月8日，已在金宇饭店东侧围墙种植了一排长约30米、高约7米竹子带进行隔声。 2．在现有隔声设施的基础上，研究论证在顶部再采取隔声降噪措施、对通道采取降噪措施的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民沟通后组织实施。 3．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十五批1号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 4.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 5.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第二十七批6号 | D3JS202411140046，南京市秦淮区大光路街道大阳沟社区御河苑2栋1楼苏源生鲜超市卖鱼，鱼缸使用的增氧泵、冷库压缩机、绞肉机、八九个冷冻冰箱噪音扰民，全天24小时都有声音，家里有振动的感觉，10月份向秦淮区生态环境部门反映过问题。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1.已对鱼池增氧泵、肉摊绞肉机增加减震隔垫，减少振动传导。 2.超市经营者已承诺优化绞肉机使用时间，中午11:00—14:00不使用。 3.建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十七批6号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月17日，超市已对鱼池增氧泵、肉摊绞肉机增加减震隔垫，减少振动传导。 2.超市经营者已承诺优化绞肉机使用时间，中午11:00—14:00不使用。 3.属地街道环保科不定期对苏源生活超市进行巡查，巡查结果显示，整改效果良好，未出现异常。 4.街道工作人员建立健全与群众沟通交流机制，主动上门与投诉人进行沟通交流，告知苏源生活超市的具体整改措施。 | 是
第二十七批62号 | D3JS202411140018，南京市秦淮区大光路27号光华雅筑2栋，金宇饭店空调外机噪声扰民，影响生活。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．2024年11月8日，已在金宇饭店东侧围墙种植了一排长约30米、高约7米竹子带进行隔声。 2．在现有隔声设施的基础上，研究论证在顶部再采取隔声降噪措施、对通道采取降噪措施的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民沟通后组织实施。 3．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十七批62号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 2.2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 3.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 4.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 5.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是
第二十九批18号 | D3JS202411160018，南京市秦淮区洪武路街道小火瓦巷小区20号1栋105肥叔餐饮店，该餐饮店违法经营（违反大气法），要求对其进行取缔、关闭。 | 秦淮区人民政府 | 2024-11-20 | 1.加强日常巡查，督促其合法合规经营。 2.建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十九批18号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.督察至今，街道人员不定期对该店铺进行巡查，督促其合法合规经营，巡查均未发现店铺有经营油烟的项目。 2.2025年6月19日，洪武路街道市场监管、环保办及社区联合检查肥叔锅贴，未发现店铺有经营油烟的项目。 3.街道组织召开居民议事会，告知居民该店铺不涉及油烟项目。 | 是
第二十九批20号 | X3JS202411160008，南京市秦淮区小火瓦巷51号楼地下室，由于市政污水返流，导致整个地下室臭气熏天，尤其到了夏天更是臭味扑鼻；地下室连接楼内一侧消防逃生通道，使得臭气可以顺着消防通道扩散到各个楼层。 | 秦淮区人民政府 | 2025-02-28 | 1．正在组织人员对夹层和地下室进行清理，预计10天左右完成。 2．已在夹层与消防通道连接处安装封闭的消防门，阻止异味向上扩散。 3．研究制定污水管道渗漏长效整改方案；在长效整改方案实施前，对渗漏的铸铁管道采取临时堵漏措施。 4．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第二十九批20号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.接到投诉件后，洪武路街道联合越城集团立即组织人员抢修，对夹层和地下室的积水、淤泥、杂物等进行清理，已于2024年12月30日完成清理。 2.2024年11月21日，洪武路街道已在夹层与消防通道连接处安装封闭的消防门，阻止臭味向上扩散。 3.2024年11月20日，在长效整改方案实施前，洪武路街道组织人员对腐烂、渗漏的铸铁管道进行封堵。 4.2024年12月12日，洪武路街道、越城集团研究制定地下室夹层污水管道渗漏长效整改方案，最终确定整改方案为：对原管道进行全面疏通，对腐蚀严重的铸铁管道使用PVC管道进行更换；商铺违规直排予以封堵，违规私接管道接入新增主管道内。物业公司后续定期对地下室排污管道进行巡查，一旦发现有渗漏及时进行维修，同时定期对地下室进行清扫保洁。上述整改措施已于2025年1月24日整改完成。 5.2025年1月24日，在整改方案全部落实后，洪武路组织召开居民议事会，向群众通报整改方案及落实情况，居民表示满意。2025年4月21日，社区工作人员上门与小区居民进行走访，询问整改后的效果，居民表示满意。 | 是
第三十一批30号 | D3JS202411180029，1．南京市秦淮区升州路江宴海鲜大酒店，后厨的油烟机排放的油烟异味和噪音扰民，窨井盖有时会冒油污出来；2．秦淮区升州路（中华路—钟山南路段）地铁五号线连夜施工，夜间施工噪音扰民；诉求降低夜间施工噪音。 | 秦淮区人民政府 | 2025年2月底 | 1．督促江宴海鲜大酒店对油烟风机进一步采取降噪措施；加大巡查力度，强化监督管理，督促其做好污染治理设施的日常运维，确保各类污染物达标排放。 2．2024年11月19日，已对升州路1号东南区域大楼污水管网进行清疏；正在研究制定污水管网改造方案。 3．督促地铁5号线三山街站施工中做到文明施工，优化作业时间，强化施工现场管理，最大限度减少施工设备、进出车辆及施工人员噪声，减少对居民的影响。 4．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应群众诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第三十一批30号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.江宴海鲜大酒店厨房油烟风机主要采取包裹隔音棉的措施来降低噪声，已于2024年11月19日完成整改。南京市生态环境监测监控中心于2024年11月22日，分别在升州路3号7幢西边界1米处和金沙井20号101室窗外1米处开展噪声监测，监测结果均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准（60dB（A））。 2.督察至今，街道组织人员不定期对江宴海鲜大酒店进行巡查，巡查结果均未发现异常。江宴海鲜大酒店已定期对油烟净化设施进行清洗，最近两次油烟清洗记录分别为2025年1月21日和4月23日。江宴海鲜大酒店已安装油烟在线监控设施，随机抽取了几天江宴海鲜大酒店的在线监控数据，均正常，未出现超标现象。 3.2024年11月19日，已对升州路1号东南区域大楼污水管网进行清疏。2025年2月南京江宴人家餐饮管理有限公司委托南京御河环境工程有限公司对中华路210号停车场新建36米D300铸铁污水管道施工，已于2025年3月1日施工整改完毕。 4.地铁5号线一直处于抢修抢险施工工段，地铁5号线施工方已加强管理，落实各项噪声管控措施，对现场施工人员进行培训，要求施工时轻拿轻放，避免产生较大噪声。对施工时间进行优化调整，在居民休息时间段避免开展产生较大噪音的作业，车辆进出禁止鸣笛等。 5.督察至今，街道组织人员不定期对地铁5号线进行巡查，巡查结果均未发现异常。 6.社区工作人员主动上门与居民面对面沟通，告知居民采取的相关整改措施，及时回应居民的诉求。 | 是
第三十一批113号 | D3JS202411180028，南京市秦淮区大光路街道大阳沟社区御河苑2栋一楼门面房苏源生鲜超市，鱼缸使用的多个氧气泵、冷库压缩机、绞肉机、八九个冷冻冰箱等高频和低频噪音扰民，举报人家住御河苑2栋5单元309室，全天24小时都有声音，家里有振动的感觉，严重影响居民生活。苏源生鲜超市2022年9月开业前没有征求周边居民意见。举报人前期多次投诉整改无效。举报人诉求拆除卖活鱼摊位；冰箱冰柜搬离。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1.加强日常巡查，督促其合法合规经营。 2.建立健全与群众沟通交流机制，及时回应群众诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第三十一批113号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.街道环保科不定期对苏源生活超市进行巡查，巡查结果显示，整改效果良好，未出现异常，未发现有违法违规现象。 2.属地街道工作人员建立健全与群众沟通交流机制，主动上门与投诉人进行沟通交流，告知苏源生活超市的具体整改措施。 | 是
第三十二批132号 | D3JS202411190059，秦淮区大光路27号光华雅筑小区，油烟管道串道，生活水渠泵房噪音大；小区旁金宇饭店空调外机噪音扰民。 | 秦淮区人民政府 | 2024年11月底 | 1．重新排查光华雅筑小区烟道串烟的原因，根据具体原因制定解决方案，完成相关修复工作。 2．2024年11月8日，已在金宇饭店东侧围墙种植了一排长约30米、高约7米竹子带进行隔声。 3．在金宇饭店现有隔声设施的基础上，研究论证在顶部再采取隔声降噪措施、对通道采取降噪措施的可行性。待噪声治理可行性方案论证完成后，与居民沟通后组织实施。 4．建立健全与群众沟通交流机制，及时回应群众诉求。 | 区督改和攻坚办于2025年7月24日组织相关单位对第三十二批132号信访事项进行资料核查和现场验收，经查验均已按照整改措施逐条落实，现场全部完成整改。 1.根据排查结果，光华雅筑串烟的主要原因为：原油烟机与止回阀之间连接软管存在两处破损；止回阀与土建烟道连接处封堵不严密。地铁集团已组织人员对油烟机与止回阀之间连接软管重新更换，更换全新止回阀，止回阀与土建烟道连接处重新打发泡密封胶，完成整改后，已对烟道吊顶内空间进行土建封堵施工。 2.2024年11月9日，金宇饭店在东侧围墙处加种竹子，形成自然屏障，进一步减少噪声对周边影响。 3.2024年11月20日，组织专家对“中央空调降噪隔声罩设施噪声达标排放后进一步改善措施”进行论证，根据论证结果，在隔声罩顶部与居民楼相邻的侧面铺设轻质柔性表面粗糙毛材料的措施进一步降低噪声。论证完成后，2024年11月21日，街道组织相关部门，上门与居民进行沟通，与居民达成一致后组织实施。同时采取对东、南、北三侧通风口用隔音棉进行封闭；对两侧通道采取封闭的措施进一步降低噪声。上述整改措施已于2024年11月底整改完成。 4.2024年12月19日，在整改措施全部落实后，秦淮生态环境局对空调机组噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准。 5.督察至今，属地街道工作人员不定期对金宇饭店进行巡查，根据巡查记录，均未发现异常。 6.属地街道多次组织各部门上门与居民进行面对面沟通，及时告知完成的整改情况和监测结果。 | 是